## 无人值守硬件清单
中煤华利（北京）能源电子商务发展有限公司 智能过磅系统改扩建项目采购报价单
报价单位（盖章）：
报价人：
联系方式：
单位地址：
报价日期：
序号 | 名称 | 配置说明 | 数量 | 单位 | 不含税单价（元） | 不含税金额（元） | 税额 | 税额（元）
1 | 车辆无人值守计量控制终端 | 2台智能道闸（含现场控制器、POE交换机、4G模块、微波定位仪、闸机需配置六米杆子、喇叭）、2根2米立杆、2块64CM*32CM P10LED屏、2台车号识别、2台摄像机 | 1 | 套 |  | 0 | 13% | 0
2 | 交换机 | （1）16个10/100/1000BASE-T以太网端口； （2）接口类型：RJ45电口，全双工，MDI/MDI-X自适应； （3）端口类型 24GE ； （4）业务口防雷±10KV； （5）操作温度：0℃~40℃； （6）存储温度：-40℃~85℃； （7）相对湿度：5℃~95℃（无凝露）； （8）风冷散热 ,内置电源/支持PoE。 | 1 | 台 |  | 0 | 13% | 0
3 | 交换机 | 16口千兆交换机，机架 | 1 | 台 |  | 0 | 13% | 0
4 | 摄像头 | 球形摄像头，400万像素 | 1 | 台
5 | 摄像头 | （1）400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机； （2）夜视类型：双光夜视； （3）支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测； （4）最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； （5）宽动态: 120 dB； | 5 | 台 |  | 0 | 13% | 0
6 | 微磅房 | 可存放光纤收发器，交换机，仪表，录像机，等设备，并且可以调试控温，保证内部设备的正常运行 | 1 | 台 |  | 0 | 13% | 0
7 | 穿线管 | 镀锌管 | 600 | 米 |  | 0 | 13% | 0
8 | 通讯线 | 国标 3芯 | 200 | 米 |  | 0 | 13% | 0
9 | 电缆 | 国标 5芯 10平方 | 500 | 米 |  | 0 | 13% | 0
10 | 电源线 | 国标 3芯 | 200 | 米 |  | 0 | 13% | 0
11 | 光纤 | 12芯 | 2000 | 米 |  | 0 | 13% | 0
12 | 光纤收发器 | 符合标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 速率：10/100Mbps，全双工/半双工自适应 物理接口：RJ45（4个） 连接电缆：可采用5类/超5类UTP，传输距离可达100米。 | 2 | 台
13 | 收发器电源 | 5V2A | 2 | 台
14 | 网线 | 室外超六类 | 300 | 米
15 | 价税合计（元） |  |  |  |  | 0 | 13% | 0